## data_global
| Area | SyncArea | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element
0 | 1 | 1 | 138 | 100 | 50 | 12 | SG
1 | 2 | 2 | 345 | 100 | 50 | 8 | UNDEFINED

## results_bus
| I | BASKV | IDE | AREA | VM | VA | SyncArea | Region
0 | 1 | 138 | 1 | 1 | 0.99422 | -28.5802 | 1 | R1
1 | 2 | 138 | 1 | 1 | 1.0075 | -26.9842 | 1 | R1
2 | 3 | 138 | 1 | 1 | 0.99873 | -27.9899 | 1 | R1
3 | 4 | 138 | 1 | 1 | 1.0104 | -26.0116 | 1 | R1
4 | 5 | 138 | 1 | 1 | 1.0118 | -25.8652 | 1 | R1
5 | 6 | 138 | 1 | 1 | 1.0076 | -26.567 | 1 | R1
6 | 7 | 138 | 1 | 1 | 1.0131 | -26.25 | 1 | R1
7 | 8 | 345 | 1 | 2 | 0.98233 | -25.8592 | 1 | R1
8 | 9 | 138 | 1 | 1 | 1.0429 | 28.3033 | 1 | R1
9 | 10 | 138 | 2 | 1 | 1.05 | 35.8842 | 1 | R1
10 | 11 | 138 | 1 | 1 | 1.0115 | -26.153 | 1 | R1
11 | 12 | 138 | 2 | 1 | 1.0249 | -25.3813 | 1 | R1
12 | 13 | 138 | 1 | 1 | 0.99435 | -26.7623 | 1 | R1
13 | 14 | 138 | 1 | 1 | 1.0164 | -25.5453 | 1 | R1
14 | 15 | 138 | 1 | 1 | 0.99716 | -24.2879 | 1 | R1
15 | 16 | 138 | 1 | 1 | 1.0155 | -25.3422 | 1 | R1
16 | 17 | 138 | 1 | 1 | 1.0209 | -22.7961 | 1 | R1
17 | 18 | 138 | 1 | 1 | 0.99423 | -24.1372 | 1 | R1
18 | 19 | 138 | 2 | 1 | 0.99337 | -23.9056 | 1 | R1
19 | 20 | 138 | 1 | 1 | 0.98641 | -24.6945 | 1 | R1
20 | 21 | 138 | 1 | 1 | 0.98558 | -24.3226 | 1 | R1
21 | 22 | 138 | 1 | 1 | 0.99417 | -23.1344 | 1 | R1
22 | 23 | 138 | 1 | 1 | 1.0168 | -20.3291 | 1 | R1
23 | 24 | 138 | 1 | 1 | 1.0212 | -16.5558 | 1 | R1
24 | 25 | 138 | 1 | 1 | 1.0266 | -22.3951 | 1 | R1
25 | 26 | 345 | 1 | 2 | 1.0065 | -22.3956 | 1 | R1
26 | 27 | 138 | 1 | 1 | 1.0015 | -25.1503 | 1 | R1
27 | 28 | 138 | 1 | 1 | 0.99403 | -25.6594 | 1 | R1
28 | 29 | 138 | 1 | 1 | 0.99473 | -25.3005 | 1 | R1
29 | 30 | 345 | 1 | 2 | 0.98177 | -22.7897 | 1 | R1
30 | 31 | 138 | 2 | 1 | 0.99885 | -24.7042 | 1 | R1
31 | 32 | 138 | 2 | 1 | 1.0121 | -23.4708 | 1 | R1
32 | 33 | 138 | 1 | 1 | 0.99709 | -21.3875 | 1 | R2
33 | 34 | 138 | 2 | 1 | 1.0188 | -16.528 | 1 | R2
34 | 35 | 138 | 1 | 1 | 1.0209 | -16.3011 | 1 | R2
35 | 36 | 138 | 2 | 1 | 1.0226 | -16.1057 | 1 | R2
36 | 37 | 138 | 1 | 1 | 1.0206 | -16.35 | 1 | R2
37 | 38 | 345 | 1 | 2 | 0.98616 | -16.3447 | 1 | R2
38 | 39 | 138 | 1 | 1 | 1.0069 | -14.9174 | 1 | R2
39 | 40 | 138 | 2 | 1 | 0.99801 | -14.0578 | 1 | R2
40 | 41 | 138 | 1 | 1 | 0.99035 | -13.9443 | 1 | R2
41 | 42 | 138 | 1 | 1 | 0.99636 | -10.9039 | 1 | R2
42 | 43 | 138 | 1 | 1 | 0.99535 | -14.4214 | 1 | R2
43 | 44 | 138 | 1 | 1 | 0.9828 | -8.6998 | 1 | R2
44 | 45 | 138 | 1 | 1 | 0.98862 | -5.7891 | 1 | R2
45 | 46 | 138 | 2 | 1 | 1.02 | -0.9151 | 1 | R2
46 | 47 | 138 | 1 | 1 | 1.0356 | -1.1239 | 1 | R2
47 | 48 | 138 | 1 | 1 | 1.0301 | -1.9305 | 1 | R2
48 | 49 | 138 | 2 | 1 | 1.04 | -1.7392 | 1 | R2
49 | 50 | 138 | 1 | 1 | 1.0307 | -3.0468 | 1 | R2
50 | 51 | 138 | 1 | 1 | 1.0162 | -4.5863 | 1 | R2
51 | 52 | 138 | 1 | 1 | 1.0119 | -5.1789 | 1 | R2
52 | 53 | 138 | 1 | 1 | 1.0136 | -5.2458 | 1 | R2
53 | 54 | 138 | 2 | 1 | 1.03 | -3.8581 | 1 | R2
54 | 55 | 138 | 1 | 1 | 1.0206 | -4.6679 | 1 | R2
55 | 56 | 138 | 1 | 1 | 1.0239 | -4.4173 | 1 | R2
56 | 57 | 138 | 1 | 1 | 1.0244 | -4.2081 | 1 | R2
57 | 58 | 138 | 1 | 1 | 1.0174 | -4.7804 | 1 | R2
58 | 59 | 138 | 2 | 1 | 1.02 | -3.9006 | 1 | R2
59 | 60 | 138 | 1 | 1 | 1.0252 | -3.7052 | 1 | R2
60 | 61 | 138 | 1 | 1 | 1.0281 | -3.1215 | 1 | R2
61 | 62 | 138 | 1 | 1 | 1.0234 | -3.6699 | 1 | R2
62 | 63 | 345 | 1 | 2 | 1.02 | -3.8965 | 1 | R2
63 | 64 | 345 | 1 | 2 | 1.0281 | -3.115 | 1 | R2
64 | 65 | 345 | 3 | 2 | 1.04 | 0 | 1 | R2
65 | 66 | 138 | 1 | 1 | 1.04 | -0.0098 | 1 | R2
66 | 67 | 138 | 1 | 1 | 1.0263 | -2.4932 | 1 | R2
67 | 68 | 345 | 1 | 2 | 1.0346 | 1.4576 | 1 | R2
68 | 69 | 138 | 1 | 1 | 1.0346 | 1.4514 | 1 | R2
69 | 70 | 138 | 2 | 1 | 1.0176 | -2.8183 | 1 | R1
70 | 71 | 138 | 1 | 1 | 1.0241 | -3.2515 | 1 | R1
71 | 72 | 138 | 2 | 1 | 1.02 | -8.0192 | 1 | R1
72 | 73 | 138 | 2 | 1 | 1.0321 | -2.5725 | 1 | R1
73 | 74 | 138 | 1 | 1 | 0.98594 | -2.9471 | 1 | R1
74 | 75 | 138 | 1 | 1 | 0.99522 | -1.5539 | 1 | R1
75 | 76 | 138 | 2 | 1 | 0.99622 | 1.2618 | 1 | R2
76 | 77 | 138 | 2 | 1 | 1.0084 | 3.6018 | 1 | R2
77 | 78 | 138 | 1 | 1 | 1.0013 | 3.1912 | 1 | R2
78 | 79 | 138 | 1 | 1 | 0.99892 | 3.2502 | 1 | R2
79 | 80 | 138 | 2 | 1 | 1.02 | 4.6909 | 1 | R2
80 | 81 | 345 | 1 | 2 | 1.0201 | 4.6752 | 1 | R2
81 | 82 | 138 | 1 | 1 | 0.98391 | 7.8498 | 1 | R3
82 | 83 | 138 | 1 | 1 | 0.9873 | 9.5458 | 1 | R3
83 | 84 | 138 | 1 | 1 | 1.0019 | 12.647 | 1 | R3
84 | 85 | 138 | 2 | 1 | 1.0167 | 14.4188 | 1 | R3
85 | 86 | 138 | 1 | 1 | 0.99841 | 13.1311 | 1 | R3
86 | 87 | 138 | 2 | 1 | 1.015 | 31.4486 | 1 | R3
87 | 88 | 138 | 1 | 1 | 1.0215 | 17.3977 | 1 | R3
88 | 89 | 138 | 2 | 1 | 1.04 | 21.2187 | 1 | R3
89 | 90 | 138 | 2 | 1 | 1.0221 | 19.8807 | 1 | R3
90 | 91 | 138 | 1 | 1 | 1.0265 | 20.5868 | 1 | R3
91 | 92 | 138 | 2 | 1 | 1.03 | 21.7127 | 1 | R3
92 | 93 | 138 | 1 | 1 | 1.0074 | 18.0476 | 1 | R3
93 | 94 | 138 | 1 | 1 | 0.99724 | 15.2191 | 1 | R3
94 | 95 | 138 | 1 | 1 | 0.97974 | 12.2585 | 1 | R3
95 | 96 | 138 | 1 | 1 | 0.98386 | 9.5404 | 1 | R3
96 | 97 | 138 | 1 | 1 | 0.99621 | 6.7793 | 1 | R2
97 | 98 | 138 | 1 | 1 | 1.0083 | 8.8196 | 1 | R2
98 | 99 | 138 | 1 | 1 | 1.023 | 14.9009 | 1 | R2
99 | 100 | 138 | 2 | 1 | 1.03 | 18.9129 | 1 | R3
100 | 101 | 138 | 1 | 1 | 1.0174 | 19.2855 | 1 | R3
101 | 102 | 138 | 1 | 1 | 1.025 | 20.8127 | 1 | R3
102 | 103 | 138 | 1 | 1 | 1.0211 | 19.8099 | 1 | R3
103 | 104 | 138 | 1 | 1 | 1.0116 | 19.723 | 1 | R3
104 | 105 | 138 | 2 | 1 | 1.0172 | 20.5508 | 1 | R3
105 | 106 | 138 | 1 | 1 | 1.0122 | 19.2718 | 1 | R3
106 | 107 | 138 | 2 | 1 | 1.0196 | 19.3914 | 1 | R3
107 | 108 | 138 | 1 | 1 | 1.0192 | 21.8561 | 1 | R3
108 | 109 | 138 | 1 | 1 | 1.0203 | 22.4221 | 1 | R3
109 | 110 | 138 | 2 | 1 | 1.027 | 24.2185 | 1 | R3
110 | 111 | 138 | 2 | 1 | 0.98 | 19.7925 | 1 | R3
111 | 112 | 138 | 2 | 1 | 1.04 | 26.8744 | 1 | R3
112 | 113 | 138 | 2 | 1 | 1.0205 | -21.3259 | 1 | R1
113 | 114 | 138 | 1 | 1 | 1.0025 | -24.7206 | 1 | R1
114 | 115 | 138 | 1 | 1 | 1.0013 | -24.8878 | 1 | R1
115 | 116 | 138 | 2 | 1 | 1.005 | 27.1664 | 1 | R2
116 | 117 | 138 | 1 | 1 | 1.0083 | -26.9077 | 1 | R1
117 | 118 | 138 | 1 | 1 | 0.98925 | -0.6605 | 1 | R2

## branch
| bus_from | bus_to | R | X | B | state | SyncArea
0 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 1
1 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 1
2 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 1
3 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 1
4 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 1
5 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 1
6 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 1
7 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 1
8 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 1
9 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 1
10 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 1
11 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1 | 1
12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 1
13 | 9 | 10 | 0.00258 | 0.0322 | 1.23 | 1 | 1
14 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 1
15 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 1
16 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 1
17 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 1
18 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 1
19 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 1
20 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 1
21 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 1
22 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 1
23 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 1
24 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 1
25 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 1
26 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 1
27 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 1
28 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 1
29 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 1
30 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 1
31 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 1
32 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 1
33 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 1
34 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 1
35 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 1
36 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 1
37 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 1
38 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 1
39 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 1
40 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 1
41 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 1
42 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 1
43 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 1
44 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 1
45 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 1
46 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 1
47 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 1
48 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 1
49 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 1
50 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 1
51 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 1
52 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 1
53 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 1
54 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 1
55 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 1
56 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 1
57 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 1
58 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 1
59 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 1
60 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 1
61 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 1
62 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 1
63 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 1
64 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 1
65 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 1
66 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 1
67 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 1
68 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 1
69 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 1
70 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 1
71 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 1
72 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 1
73 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 1
74 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 1
75 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 1
76 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 1
77 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 1
78 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 1
79 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 1
80 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 1
81 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 1
82 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 1
83 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 1
84 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 1
85 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 1
86 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 1
87 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 1
88 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 1
89 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 1
90 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 1
91 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 1
92 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 1
93 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 1
94 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 1
95 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 1
96 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 1
97 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 1
98 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 1
99 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 1
100 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 1
101 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 1
102 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 1
103 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1 | 1
104 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 1
105 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 1
106 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 1
107 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 1
108 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 1
109 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 1
110 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 1
111 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 1
112 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 1
113 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 1
114 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 1
115 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 1
116 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 1
117 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 1
118 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 1
119 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 1
120 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 1
121 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 1
122 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 1
123 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 1
124 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 1
125 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 1
126 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 1
127 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 1
128 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 1
129 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 1
130 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 1
131 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 1
132 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 1
133 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 1
134 | 86 | 87 | 0.02828 | 0.2074 | 0.0445 | 1 | 1
135 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 1
136 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 1
137 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 1
138 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 1
139 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 1
140 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 1
141 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 1
142 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 1
143 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 1
144 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 1
145 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 1
146 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 1
147 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 1
148 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 1
149 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 1
150 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 1
151 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 1
152 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 1
153 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 1
154 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 1
155 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 1
156 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 1
157 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 1
158 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 1
159 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 1
160 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 1
161 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 1
162 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 1
163 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 1
164 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 1
165 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 1
166 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 1
167 | 110 | 111 | 0.022 | 0.0755 | 0.02 | 1 | 1
168 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 1
169 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 1

## load
| I | AREA | PL | QL | IP | IQ | YP | YQ | STAT | SyncArea | Region | P | Q | type
0 | 1 | 1 | 109.1334 | 22.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.0913 | 0.2216 | PQ
1 | 2 | 1 | 42.7946 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.42795 | 0.086898 | PQ
2 | 3 | 1 | 83.4526 | 16.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.83453 | 0.16946 | PQ
3 | 4 | 1 | 64.202 | 13.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.64202 | 0.13037 | PQ
4 | 6 | 1 | 111.2701 | 22.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.1127 | 0.22594 | PQ
5 | 7 | 1 | 40.6579 | 8.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.40658 | 0.082559 | PQ
6 | 11 | 1 | 149.7913 | 30.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.4979 | 0.30416 | PQ
7 | 12 | 1 | 100.5664 | 20.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.0057 | 0.20421 | PQ
8 | 13 | 1 | 72.7489 | 14.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.72749 | 0.14772 | PQ
9 | 14 | 1 | 29.9542 | 6.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.29954 | 0.060825 | PQ
10 | 15 | 1 | 192.586 | 39.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.9259 | 0.39106 | PQ
11 | 16 | 1 | 53.4983 | 10.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.53498 | 0.10863 | PQ
12 | 17 | 1 | 22.9713 | 4.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.22971 | 0.046645 | PQ
13 | 18 | 1 | 128.3839 | 26.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.2838 | 0.26069 | PQ
14 | 19 | 1 | 96.293 | 19.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.96293 | 0.19553 | PQ
15 | 20 | 1 | 38.5212 | 7.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.38521 | 0.078221 | PQ
16 | 21 | 1 | 29.9542 | 6.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.29954 | 0.060825 | PQ
17 | 22 | 1 | 21.4074 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.21407 | 0.04347 | PQ
18 | 23 | 1 | 14.9771 | 3.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.14977 | 0.030412 | PQ
19 | 27 | 1 | 132.6775 | 26.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.3268 | 0.26941 | PQ
20 | 28 | 1 | 36.3845 | 7.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.36385 | 0.073882 | PQ
21 | 29 | 1 | 51.3616 | 10.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.51362 | 0.10429 | PQ
22 | 31 | 1 | 92.0196 | 18.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.9202 | 0.18685 | PQ
23 | 32 | 1 | 126.2472 | 25.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.2625 | 0.25636 | PQ
24 | 33 | 1 | 30.6937 | 6.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.30694 | 0.062326 | PQ
25 | 34 | 1 | 78.72 | 15.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.7872 | 0.15985 | PQ
26 | 35 | 1 | 44.0294 | 8.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.44029 | 0.089406 | PQ
27 | 36 | 1 | 41.3648 | 8.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.41365 | 0.083995 | PQ
28 | 37 | 1 | 33.9365 | 6.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.33936 | 0.068911 | PQ
29 | 40 | 1 | 24.8702 | 5.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.2487 | 0.050501 | PQ
30 | 41 | 1 | 46.5055 | 9.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.46506 | 0.094434 | PQ
31 | 42 | 1 | 46.5055 | 9.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.46506 | 0.094434 | PQ
32 | 43 | 1 | 22.6243 | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.22624 | 0.045941 | PQ
33 | 44 | 1 | 20.1105 | 4.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.20111 | 0.040836 | PQ
34 | 45 | 1 | 66.616 | 13.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.66616 | 0.13527 | PQ
35 | 46 | 1 | 35.1934 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.35193 | 0.071463 | PQ
36 | 47 | 1 | 42.7348 | 8.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.42735 | 0.086777 | PQ
37 | 48 | 1 | 25.1381 | 5.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.25138 | 0.051045 | PQ
38 | 49 | 1 | 109.3509 | 22.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 1.0935 | 0.22205 | PQ
39 | 50 | 1 | 21.3674 | 4.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.21367 | 0.043388 | PQ
40 | 51 | 1 | 21.3674 | 4.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.21367 | 0.043388 | PQ
41 | 52 | 1 | 22.6243 | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.22624 | 0.045941 | PQ
42 | 53 | 1 | 28.9088 | 5.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.28909 | 0.058702 | PQ
43 | 54 | 1 | 142.0304 | 28.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 1.4203 | 0.28841 | PQ
44 | 55 | 1 | 79.1851 | 16.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.79185 | 0.16079 | PQ
45 | 56 | 1 | 105.5801 | 21.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 1.0558 | 0.21439 | PQ
46 | 57 | 1 | 15.0829 | 3.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.15083 | 0.030627 | PQ
47 | 58 | 1 | 15.0829 | 3.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.15083 | 0.030627 | PQ
48 | 59 | 1 | 348.1631 | 70.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 3.4816 | 0.70698 | PQ
49 | 60 | 1 | 98.0387 | 19.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.98039 | 0.19908 | PQ
50 | 62 | 1 | 96.7818 | 19.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.96782 | 0.19652 | PQ
51 | 66 | 1 | 49.0193 | 9.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.49019 | 0.099538 | PQ
52 | 67 | 1 | 35.1934 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.35193 | 0.071463 | PQ
53 | 70 | 1 | 133.0403 | 27.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.3304 | 0.27015 | PQ
54 | 74 | 1 | 137.0719 | 27.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 1.3707 | 0.27834 | PQ
55 | 75 | 1 | 94.7409 | 19.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.94741 | 0.19238 | PQ
56 | 76 | 1 | 85.4696 | 17.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.8547 | 0.17355 | PQ
57 | 77 | 1 | 76.6713 | 15.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.76671 | 0.15569 | PQ
58 | 78 | 1 | 89.2404 | 18.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.8924 | 0.18121 | PQ
59 | 79 | 1 | 49.0193 | 9.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.49019 | 0.099538 | PQ
60 | 80 | 1 | 163.3978 | 33.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 1.634 | 0.33179 | PQ
61 | 82 | 1 | 168.0128 | 34.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.6801 | 0.34116 | PQ
62 | 83 | 1 | 62.227 | 12.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.62227 | 0.12636 | PQ
63 | 84 | 1 | 34.2248 | 6.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.34225 | 0.069496 | PQ
64 | 85 | 1 | 74.6724 | 15.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.74672 | 0.15163 | PQ
65 | 86 | 1 | 65.3383 | 13.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.65338 | 0.13268 | PQ
66 | 88 | 1 | 149.3447 | 30.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.4934 | 0.30326 | PQ
67 | 90 | 1 | 242.6852 | 49.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 2.4269 | 0.49279 | PQ
68 | 92 | 1 | 202.2376 | 41.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 2.0224 | 0.41066 | PQ
69 | 93 | 1 | 37.3362 | 7.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.37336 | 0.075814 | PQ
70 | 94 | 1 | 93.3404 | 18.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.9334 | 0.18954 | PQ
71 | 95 | 1 | 130.6766 | 26.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.3068 | 0.26535 | PQ
72 | 96 | 1 | 118.2312 | 24.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.1823 | 0.24008 | PQ
73 | 97 | 1 | 18.8536 | 3.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.18854 | 0.038284 | PQ
74 | 98 | 1 | 42.7348 | 8.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.42735 | 0.086777 | PQ
75 | 100 | 1 | 115.1199 | 23.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.1512 | 0.23376 | PQ
76 | 101 | 1 | 68.4497 | 13.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.6845 | 0.13899 | PQ
77 | 102 | 1 | 15.5567 | 3.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.15557 | 0.031589 | PQ
78 | 103 | 1 | 71.561 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.71561 | 0.14531 | PQ
79 | 104 | 1 | 118.2312 | 24.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.1823 | 0.24008 | PQ
80 | 105 | 1 | 96.4518 | 19.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.96452 | 0.19585 | PQ
81 | 106 | 1 | 133.788 | 27.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.3379 | 0.27167 | PQ
82 | 107 | 1 | 85.9589 | 17.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.85959 | 0.17455 | PQ
83 | 108 | 1 | 6.2227 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.062227 | 0.012636 | PQ
84 | 109 | 1 | 24.8908 | 5.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.24891 | 0.050543 | PQ
85 | 110 | 1 | 121.3426 | 24.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 1.2134 | 0.2464 | PQ
86 | 112 | 1 | 77.7837 | 15.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R3 | 0.77784 | 0.15795 | PQ
87 | 114 | 1 | 17.1138 | 3.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.17114 | 0.034751 | PQ
88 | 115 | 1 | 47.0681 | 9.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.47068 | 0.095576 | PQ
89 | 117 | 1 | 42.7946 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R1 | 0.42795 | 0.086898 | PQ
90 | 118 | 1 | 41.4779 | 8.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0.41478 | 0.084224 | PQ

## generator
| I | AREA | PG | QG | MBASE | STAT | SyncArea | Region | BASKV | P_CIG | P_SG | P_GFOR | P_GFOL | alpha_P_SG | alpha_P_GFOR | alpha_P_GFOL | V
0 | 4 | 1 | 30.4632 | 6.1858 | 152.3158 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 30.4632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0183
1 | 6 | 1 | 35.4526 | 7.199 | 177.2632 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 35.4526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0003
2 | 8 | 2 | 31.5789 | 6.4124 | 157.8947 | 1 | 1 | R1 | 345 | 0 | 31.5789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0227
3 | 10 | 1 | 331.0505 | 67.2227 | 1655.2526 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 331.0505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0715
4 | 12 | 1 | 358.1116 | 72.7177 | 1790.5579 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 358.1116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99843
5 | 15 | 1 | 73.3853 | 14.9015 | 151.6211 | 1 | 1 | R1 | 138 | 73.3853 | 0 | 41.6595 | 31.7257 | 0 | 0.56768 | 0.43232 | 0.98319
6 | 18 | 1 | 101.4358 | 20.5974 | 507.1789 | 1 | 1 | R1 | 138 | 39.0568 | 62.3789 | 29.8879 | 9.1689 | 0.61496 | 0.29465 | 0.090391 | 0.99812
7 | 19 | 1 | 39.4526 | 8.0112 | 197.2632 | 1 | 1 | R1 | 138 | 26.2737 | 13.1789 | 22.4122 | 3.8615 | 0.33404 | 0.56808 | 0.097877 | 0.986
8 | 24 | 1 | 34.3579 | 6.9767 | 171.7895 | 1 | 1 | R1 | 138 | 13.8105 | 20.5474 | 10.9119 | 2.8986 | 0.59804 | 0.3176 | 0.084366 | 1.0295
9 | 25 | 1 | 345.8737 | 70.2326 | 1729.3684 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 345.8737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0644
10 | 26 | 2 | 868.7706 | 176.4114 | 1881.3684 | 1 | 1 | R1 | 345 | 0 | 868.7706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0512
11 | 27 | 1 | 22.5474 | 4.5784 | 112.7368 | 1 | 1 | R1 | 138 | 22.5474 | 0 | 17.0855 | 5.4619 | 0 | 0.75776 | 0.24224 | 0.9774
12 | 31 | 1 | 86.0715 | 17.4776 | 164.4211 | 1 | 1 | R1 | 138 | 86.0715 | 0 | 34.4885 | 51.583 | 0 | 0.4007 | 0.5993 | 0.97363
13 | 32 | 1 | 158.4021 | 32.1649 | 792.0105 | 1 | 1 | R1 | 138 | 158.2337 | 0.16842 | 143.8502 | 14.3835 | 0.0010633 | 0.90813 | 0.090804 | 0.99381
14 | 34 | 1 | 11.8147 | 2.3991 | 59.0737 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0126
15 | 36 | 1 | 34.2442 | 6.9536 | 171.2211 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 34.2442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0124
16 | 40 | 1 | 11.3684 | 2.3085 | 56.8421 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 11.3684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0036
17 | 42 | 1 | 10.7537 | 2.1836 | 53.7684 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 10.7537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0039
18 | 46 | 1 | 33.4905 | 6.8005 | 167.4526 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 33.4905 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0108
19 | 49 | 1 | 259.7934 | 52.7533 | 416.1579 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 259.7934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0178
20 | 54 | 1 | 200.8525 | 40.7848 | 428.2842 | 1 | 1 | R2 | 138 | 170.8735 | 29.9789 | 156.0371 | 14.8365 | 0.14926 | 0.77687 | 0.073867 | 0.98573
21 | 55 | 1 | 79.3571 | 16.1141 | 181.7895 | 1 | 1 | R2 | 138 | 18.3716 | 60.9855 | 16.3394 | 2.0321 | 0.7685 | 0.2059 | 0.025608 | 0.98558
22 | 56 | 1 | 33.3474 | 6.7715 | 166.7368 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 33.3474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98504
23 | 59 | 1 | 69.6211 | 14.1372 | 348.1053 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 69.6211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99709
24 | 61 | 1 | 68 | 13.808 | 340 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0281
25 | 62 | 1 | 35.1579 | 7.1391 | 175.7895 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 35.1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0251
26 | 65 | 2 | 139.8526 | 28.3983 | 699.2632 | 1 | 1 | R2 | 345 | 0 | 139.8526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0665
27 | 66 | 1 | 141.7684 | 28.7873 | 708.8421 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 141.7684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0492
28 | 69 | 1 | 170.4662 | 34.6146 | 513.3684 | 1 | 1 | R2 | 138 | 94.0872 | 76.3789 | 92.6352 | 1.4521 | 0.44806 | 0.54342 | 0.0085182 | 1.0705
29 | 70 | 1 | 67.3684 | 13.6797 | 336.8421 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 67.3684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0322
30 | 72 | 1 | 68.4211 | 13.8935 | 342.1053 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 68.4211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0533
31 | 74 | 1 | 21.0526 | 4.2749 | 105.2632 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 21.0526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0082
32 | 76 | 1 | 58.4535 | 11.8695 | 274.8947 | 1 | 1 | R2 | 138 | 8.7378 | 49.7158 | 4.7646 | 3.9732 | 0.85052 | 0.081511 | 0.067971 | 1.046
33 | 77 | 1 | 52.5495 | 10.6706 | 262.7474 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 52.5495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0692
34 | 80 | 1 | 101.2842 | 20.5666 | 506.4211 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 101.2842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0754
35 | 82 | 1 | 304.5884 | 61.8493 | 367.3684 | 1 | 1 | R3 | 138 | 304.5884 | 0 | 265.0605 | 39.5279 | 0 | 0.87023 | 0.12977 | 1.0675
36 | 85 | 1 | 27.3663 | 5.557 | 136.8316 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 27.3663 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0357
37 | 87 | 1 | 991.6632 | 201.3658 | 1427.6842 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 991.6632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0747
38 | 89 | 1 | 196.1053 | 39.8209 | 980.5263 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 196.1053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0997
39 | 90 | 1 | 19.1432 | 3.8872 | 95.7158 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 19.1432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0622
40 | 91 | 1 | 45.2632 | 9.1911 | 226.3158 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 45.2632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.094
41 | 92 | 1 | 484.2461 | 98.3304 | 1464.5895 | 1 | 1 | R3 | 138 | 300.6461 | 183.6 | 283.468 | 17.1781 | 0.37915 | 0.58538 | 0.035474 | 1.0923
42 | 99 | 1 | 59.2884 | 12.039 | 296.4421 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 59.2884 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0884
43 | 100 | 1 | 280.1074 | 56.8782 | 1400.5368 | 1 | 1 | R3 | 138 | 106.3137 | 173.7937 | 69.3317 | 36.982 | 0.62045 | 0.24752 | 0.13203 | 1.0703
44 | 103 | 1 | 71.1268 | 14.4429 | 100.2842 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 71.1268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0502
45 | 104 | 1 | 98.3158 | 19.9639 | 491.5789 | 1 | 1 | R3 | 138 | 98.3158 | 0 | 55.0277 | 43.2881 | 0 | 0.5597 | 0.4403 | 1.0376
46 | 105 | 1 | 151.49 | 30.7614 | 400.7684 | 1 | 1 | R3 | 138 | 129.1216 | 22.3684 | 57.5264 | 71.5952 | 0.14766 | 0.37974 | 0.47261 | 1.0304
47 | 107 | 1 | 177.1347 | 35.9687 | 885.6737 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 177.1347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0496
48 | 110 | 1 | 182.5235 | 37.063 | 267.2632 | 1 | 1 | R3 | 138 | 182.5235 | 0 | 110.7646 | 71.759 | 0 | 0.60685 | 0.39315 | 1.0288
49 | 111 | 1 | 88.6316 | 17.9974 | 443.1579 | 1 | 1 | R3 | 138 | 0 | 88.6316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0543
50 | 112 | 1 | 197.3559 | 40.0748 | 319.7368 | 1 | 1 | R3 | 138 | 170.4191 | 26.9368 | 123.3505 | 47.0685 | 0.13649 | 0.62502 | 0.2385 | 1.026
51 | 113 | 1 | 130.3158 | 26.4617 | 651.5789 | 1 | 1 | R1 | 138 | 0 | 130.3158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0316
52 | 116 | 1 | 21.6442 | 4.395 | 108.2211 | 1 | 1 | R2 | 138 | 0 | 21.6442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0827

## trafo
| I | J | CZ | R12 | X12 | SBASE12 | STAT | SyncArea
0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.0267 | 100 | 1 | 1
1 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0.0388 | 100 | 1 | 1
2 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0.0382 | 100 | 1 | 1
3 | 37 | 38 | 1 | 0 | 0.0375 | 100 | 1 | 1
4 | 59 | 63 | 1 | 0 | 0.0386 | 100 | 1 | 1
5 | 61 | 64 | 1 | 0 | 0.0268 | 100 | 1 | 1
6 | 65 | 66 | 1 | 0 | 0.037 | 100 | 1 | 1
7 | 68 | 69 | 1 | 0 | 0.037 | 100 | 1 | 1
8 | 80 | 81 | 1 | 0 | 0.037 | 100 | 1 | 1